**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение**

**« Детский сад № 1 « Одуванчик» п.г.т.Тура»**

**Эвенкийского муниципального района**

**Красноярского края**

Ул. 50 лет Октября 10, п. Тура, ЭМР Красноярский край. 648000 . 22773.

ОКПО 55433987 ОГРН 1028800001812 ИНН/КПП 8801007958 /880101001

**Приказ**

**От 01.08.2019 года . № 40**

**«О создании комиссии по проверке первичных средств пожаротушения и аварийного освящения»**

В целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников, работников МКДОУ « Детский сад № 1 « Одуванчик» п. Тура» ЭМР Красноярского края в соответствии с требованиями противопожарного режима ДОУ.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по проверке и учета первичных средств пожаротушения и аварийного освещения в составе:

председатель комиссии: В.Д. Чорду – заведующая;

члены комиссии:

А.Н. Пашагина – заведующая хозяйством. Ответственный за пожарную безопасность;

Болтаев О.У – электромонтер по обслуживанию электрооборудования

1. Комиссии до 12.08.2019 года провести работу по учету и проверке первичных средств пожаротушения и аварийного освещения.


Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ В.Д. Чорду

С приказом ознакомлена: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.Н. Пашагина

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.У.Болтаев

Заведующая \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ В.Д. Чорду



**А  К  Т**  
**проверки наличия и исправности аварийного освещения**

**МКДОУ « Детский сад № 1 « Одуванчик» п.г.т. Тура» ЭМР Красноярского края**   
**к новому  2019-2020 учебному году**

 12.08.2019                п. Тура

Комиссия, назначенная приказом заведующей от 01.08.2019 года №40   
в составе:

председатель комиссии: В.Д. Чорду – заведующая;

члены комиссии:

А.Н. Пашагина – заведующая хозяйством. Ответственный за пожарную безопасность;

Болтаев О.У – электромонтер по обслуживанию электрооборудования

Произвели проверку на наличие и внешний осмотр и отработку аварийного освещения при отключении электричества:

Аварийное освещение расположено во всех помещениях и выходах учреждения;

При отключении электричества аварийное освещение отработала;

Состояние аварийного освещения –удовлетворительное;

председатель комиссии: В.Д. Чорду – заведующая\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_


члены комиссии:

А.Н. Пашагина – заведующая хозяйством.

Ответственный за пожарную безопасность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Болтаев О.У – электромонтер по обслуживанию

Электрооборудования\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_



**А  К  Т**  
**проверки наличия и исправности первичных средств пожаротушения МКДОУ « Детский сад № 1 « Одуванчик» п.. Тура» ЭМР Красноярского края**   
**к новому  2019-2020 учебному году**

 12.08.2019 года п. Тура

Комиссия в составе:

председатель комиссии: В.Д. Чорду – заведующая;

члены комиссии:

А.Н. Пашагина – заведующая хозяйством. Ответственный за пожарную безопасность;

Болтаев О.У – электромонтер по обслуживанию электрооборудования

произвели проверку наличия и внешний осмотр первичных средств пожаротушения и установили:

1.Укомплектованность пожарных щитов– удовлетворительное;

2.Наполняемость ящика с песком –удовлетворительное;

3.Наличие огнетушителей соответствует срокам использования. Дата изготовления март 2017 (срок службы 10 лет);

5.Электропроводка в исправном состоянии;

6.Замере сопротивления изоляции проведены 11.06.2019 года

председатель комиссии: В.Д. Чорду – заведующая\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

члены комиссии:

А.Н. Пашагина – заведующая хозяйством.

Ответственный за пожарную безопасность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Болтаев О.У – электромонтер по обслуживанию

Электрооборудования\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

